## Rekapitulace
Rekapitulace nákladů
Stavba: | Rekonstrukce MŠ Svojsíkova 1. etapa
Místo: | Chotěboř |  |  | Datum: | #REF!
Zadavatel: | MĚSTO CHOTĚBOŘ |  |  | Projektant: | #REF!
Zhotovitel: |  |  |  | Zpracovatel: | #REF!
|  | cena bez DPH | cena vč. 21% DPH
1 | Stavební část 1. etapa | 0 | 0
2 | Vytápění | 0 | 0
3 | Elektroinstalace silnoproud | 0 | 0
4 | Stavební práce - slaboproud | 0 | 0
5 | Slaboproud | 0 | 0
| Cena celkem | 0 | 0

## 01 - Etapa I - stavební část
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {879fb114-8764-4d47-989f-c1e119da1afa}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Objekt:
01 - Etapa I - stavební část
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum:
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Chotěboř |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Milan Landsman |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
01 - Etapa I - stavební část
Místo: | [5 empty] | Datum:
Zadavatel: |  |  | Město Chotěboř |  |  | Projektant:
Uchazeč: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ing. Milan Landsman
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 61 - Úprava povrchů vnitřních | [5 empty] | 0
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 94 - Lešení a stavební výtahy | [5 empty] | 0
| 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
0
Objekt:
01 - Etapa I - stavební část
Místo: | [5 empty] | Datum:
Zadavatel: |  |  | Město Chotěboř |  |  | Projektant: | 0
Uchazeč: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ing. Milan Landsman
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 45.3827 |  | 36.2667 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 41.036 |  | 32.3988 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.2467 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 340239211 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 cihlami plnými tl do 100 mm | m2 | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.12335 | 0.2467 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1244800829
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 40.728 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 612325215 | Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.147 | 0.294 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1823395216
3 | K | 612325301 | Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží | m2 | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.03045 | 0.1218 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1879241538
| VV |  | 2*2,000 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 61 | Úprava povrchů vnitřních |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 9.1297 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 611142001 | Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 204.226 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00438 | 0.89451 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2020694276
| VV |  | m.č. 0.01 | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,430 |  | 9.43 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.01 | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,000 |  | 29 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.02 | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,810 |  | 28.81 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.05 | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,580 |  | 19.58 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.08 | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,770 |  | 4.77 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.09 | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,950 |  | 0.95 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.10 | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,600 |  | 3.6 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.11 | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,000 |  | 0 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.13 | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,980 |  | 10.98 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.14 | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,030 |  | 32.03 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.15 | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,360 |  | 22.36 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.16 | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,000 |  | 0 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.17 | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,000 |  | 0 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.01 | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,890 |  | 24.89 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.00 | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,630*3,850 |  | 17.826 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 204.226 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 611311131 | Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 204.226 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.61268 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1410570747
6 | K | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 1032.857 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00438 | 4.5239 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15864392
| VV |  | m.č. 0.01 | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,500+7,120+2,500+7,120)*3,900 |  | 75.036 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.01 | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,470+7,100+5,470+7,100)*3,450 |  | 86.733 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.02 | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (11,810+2,450+11,810+2,450)*3,450 |  | 98.394 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.05 | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,750+4,000+4,750+4,000)*3,450 |  | 60.375 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.08 | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,265+1,950+2,265+1,950)*3,450 |  | 29.084 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.09 | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,950+0,915+0,950+0,915)*3,450 |  | 12.869 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.10 | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,025+1,950+2,025+1,950)*3,450 |  | 27.428 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.11 | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (12,340+5,950+12,340+5,950)*3,450 |  | 126.201 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.13 | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,140+4,950+2,140+4,950)*3,450 |  | 48.921 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.14 | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (11,730+2,450+11,730+2,450)*3,450 |  | 97.842 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.15 | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,475+4,950+4,475+4,950)*3,450 |  | 65.033 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.16 | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,460+5,950+7,460+5,950)*3,450 |  | 92.529 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.17 | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,070+6,950+6,070+6,950)*3,450 |  | 89.838 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.01 | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,200+7,180+4,200+7,180)*3,150 |  | 71.694 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.00 | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,630+3,850+4,630+3,850)*3,000 |  | 50.88 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1032.857 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 1032.857 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 3.0986 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -69567456
| D | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 31.1826 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 631311115 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 12.465 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 30.5803 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1233927970
| VV |  | p02 | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (68,670+44,670+42,470)*0,080 |  | 12.465 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 631319011 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu | m3 | 12.465 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 333252395
10 | K | 631319171 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 12.465 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1590812178
11 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0.546 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 0.58027 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -443572402
| VV |  | KH20 | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30*0,0182 |  | 0.546 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 155.81 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.020255 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2068060731
| VV |  | p02 | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 68,670+44,670+42,470 |  | 155.81 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 634112123 | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm | m | 89.44 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.0017888 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -293955918
| VV |  | m.č. 1.11 | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,340+5,950+12,340+5,950 |  | 36.58 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.16 | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,460+5,950+7,460+5,950 |  | 26.82 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.17 | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,070+6,950+6,070+6,950 |  | 26.04 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 89.44 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.061206 |  | 32.3988 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 962031132 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm | m2 | 20.528 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 2.6892 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1268098140
| VV |  | m.č. 1.11 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,950*3,450 |  | 20.528 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 965082933 | Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2 | m3 | 21.034 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 29.4476 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 893268794
| VV |  | p02 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (68,670+44,670+42,470)*0,135 |  | 21.034 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 967031132 | Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC | m2 | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.11 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 858641755
17 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.152 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1475235309
| D | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.046805 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 360.036 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.046805 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1650473827
| VV |  | m.č. 0.01 | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,430 |  | 9.43 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.01 | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,000 |  | 29 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.02 | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,810 |  | 28.81 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.05 | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,580 |  | 19.58 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.08 | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,770 |  | 4.77 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.09 | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,950 |  | 0.95 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.10 | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,600 |  | 3.6 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.11 | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 68,670 |  | 68.67 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.13 | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,980 |  | 10.98 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.14 | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,030 |  | 32.03 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.15 | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,360 |  | 22.36 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.16 | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 44,670 |  | 44.67 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.17 | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42,470 |  | 42.47 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.01 | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,890 |  | 24.89 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.00 | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,630*3,850 |  | 17.826 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 360.036 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.014401 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 360.036 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.014401 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1575906284
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně | t | 36.267 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30211358
21 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 36.267 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 888492110
22 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 689.073 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 438638176
| VV |  | 36,267*19 'Přepočtené koeficientem množství |  | 689.073 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
23 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 36.267 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 806644792
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m | t | 41.036 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -891889224
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.3467 |  | 3.8679 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.38142 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 713121121 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy | m2 | 155.81 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1803046104
| VV |  | p02 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 68,670+44,670+42,470 |  | 155.81 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | M | 28372303 | deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 40mm | m2 | 317.852 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.38142 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1118809663
| VV |  | 155,81*2,04 'Přepočtené koeficientem množství |  | 317.852 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
27 | K | 998713102 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m | t | 0.381 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 400241358
28 | K | 998713181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.381 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 303397428
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2.8046 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 762522811 | Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm | m2 | 155.81 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 2.8046 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -340074640
| VV |  | p02 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 68,670+44,670+42,470 |  | 155.81 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.4191 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 763431001 | Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt | m2 | 155.81 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00117 | 0.1823 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 261982567
| VV |  | m.č. 1.11 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 68,670 |  | 68.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.16 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 44,670 |  | 44.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.17 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42,470 |  | 42.47 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 155.81 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | M | ECP.35597476 | panel akustický Gedina A T24, NE, bílá 500, 15mm | m2 | 163.601 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0013 | 0.21268 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1415992925
| VV |  | 155,81*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 163.601 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
32 | K | 763431041 | Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m | m2 | 155.81 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0062324 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 474489326
33 | K | 763431201 | Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou | m | 89.44 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.017888 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 838729188
| VV |  | m.č. 1.11 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,340+5,950+12,340+5,950 |  | 36.58 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.16 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,460+5,950+7,460+5,950 |  | 26.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.17 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,070+6,950+6,070+6,950 |  | 26.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 89.44 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 998763302 | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m | t | 0.419 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1500176854
35 | K | 998763381 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace | t | 0.419 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -436740151
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.6095 |  | 0.49426 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 776111112 | Broušení betonového podkladu povlakových podlah | m2 | 155.81 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1930314042
| VV |  | p02 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 68,670+44,670+42,470 |  | 155.81 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 155.81 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -591034241
38 | K | 776121311 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1 | m2 | 155.81 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.010907 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -756940263
39 | K | 776141121 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm | m2 | 155.81 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 0.70114 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -966123640
40 | K | 776201812 | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně | m2 | 155.81 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.46743 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1005658191
41 | K | 776231111 | Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem | m2 | 155.81 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.046743 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1532904274
42 | M | 28411050 | dílce vinylové tl 2,0mm, nášlapná vrstva 0,40mm, úprava PUR, třída zátěže 23/32/41, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů | m2 | 171.391 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00368 | 0.63072 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1894795921
| VV |  | 155,81*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 171.391 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
43 | K | 776410811 | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových | m | 89.44 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.026832 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2091835279
| VV |  | m.č. 1.11 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,340+5,950+12,340+5,950 |  | 36.58 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.16 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,460+5,950+7,460+5,950 |  | 26.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.17 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,070+6,950+6,070+6,950 |  | 26.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 89.44 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 776421111 | Montáž obvodových lišt lepením | m | 89.44 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0008944 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 953434486
45 | M | 28411001 | lišta soklová PVC 9,7x58mm | m | 91.229 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.0018246 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 577757728
| VV |  | 89,44*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 91.229 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
46 | K | 776421711 | Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt | m | 89.44 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 678001967
47 | M | 28411050 | dílce vinylové tl 2,0mm, nášlapná vrstva 0,40mm, úprava PUR, třída zátěže 23/32/41, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů | m2 | 59.03 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00368 | 0.21723 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1346993030
| VV |  | 89,44*0,66 'Přepočtené koeficientem množství |  | 59.03 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
48 | K | 776991121 | Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem | m2 | 155.81 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 64786457
49 | K | 998776102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m | t | 1.609 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 648125915
50 | K | 998776181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace | t | 1.609 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 708239551
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.9368 |  | 0.56906 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | 784111011 | Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 871.594 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.13074 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -678492388
| VV |  | m.č. 1.02 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,810+((11,810+2,450+11,810+2,450)*3,450) |  | 127.204 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.05 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,580+((4,750+4,000+4,750+4,000)*3,450) |  | 79.955 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.08 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,770+((2,265+1,950+2,265+1,950)*3,450) |  | 33.854 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.09 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,950+((0,950+0,915+0,950+0,915)*3,450) |  | 13.819 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.10 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,600+((2,025+1,950+2,025+1,950)*3,450) |  | 31.028 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.11 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,000+((12,340+5,950+12,340+5,950)*3,450) |  | 126.201 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.13 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,980+((2,140+4,950+2,140+4,950)*3,450) |  | 59.901 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.14 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,030+((11,730+2,450+11,730+2,450)*3,450) |  | 129.872 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.15 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,360+((4,475+4,950+4,475+4,950)*3,450) |  | 87.393 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.16 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,000+((7,460+5,950+7,460+5,950)*3,450) |  | 92.529 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.17 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,000+((6,070+6,950+6,070+6,950)*3,450) |  | 89.838 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 871.594 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 784111017 | Obroušení podkladu omítnutého na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m | m2 | 365.489 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.054823 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2005698391
| VV |  | m.č. 0.01 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,430+((2,500+7,120+2,500+7,120)*3,900) |  | 84.466 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.01 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,000+((5,470+7,100+5,470+7,100)*3,450) |  | 115.733 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.01 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,890+((4,200+7,180+4,200+7,180)*3,150) |  | 96.584 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.00 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,630*3,850)+((4,630+3,850+4,630+3,850)*3,000) |  | 68.706 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 365.489 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 784121001 | Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m | m2 | 871.594 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.87159 | 0.00031 | 0.27019 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1635132831
54 | K | 784121007 | Oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m | m2 | 365.489 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.36549 | 0.00031 | 0.1133 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1156367397
55 | K | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 871.594 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -88864189
56 | K | 784121017 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m | m2 | 365.489 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -467823296
57 | K | 784171101 | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí | m2 | 360.036 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1524551744
58 | M | 62451110 | papír impregnovaný gačem jednostranný | kg | 378.038 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.37804 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 525472818
| VV |  | 360,036*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 378.038 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
59 | K | 784171111 | Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 139.455 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -851581025
| VV |  | 871,594*0,16 'Přepočtené koeficientem množství |  | 139.455 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
60 | M | 58124844 | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m | m2 | 146.428 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1239313044
| VV |  | 139,455*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 146.428 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
61 | K | 784171117 | Zakrytí vnitřních ploch stěn na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m | m2 | 58.478 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 202413649
| VV |  | 365,489*0,16 'Přepočtené koeficientem množství |  | 58.478 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
62 | M | 58124844 | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m | m2 | 61.402 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 868788768
| VV |  | 58,478*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 61.402 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
63 | K | 784171121 | Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 69.728 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1094910177
| VV |  | 871,594*0,08 'Přepočtené koeficientem množství |  | 69.728 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
64 | M | 58124850 | fólie s papírovou páskou pro malířské potřeby 210mmx20m | m | 73.214 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -28165941
| VV |  | 69,728*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 73.214 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
65 | K | 784171127 | Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m | m2 | 29.239 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1060304131
| VV |  | 365,489*0,08 'Přepočtené koeficientem množství |  | 29.239 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
66 | M | 58124850 | fólie s papírovou páskou pro malířské potřeby 210mmx20m | m | 30.701 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -613077743
| VV |  | 29,239*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 30.701 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
67 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 871.594 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.22661 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -797501237
68 | K | 784211107 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných na schodišti výšky do 3,80 m | m2 | 365.489 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.095027 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1102231062

## 02 - Etapa I - vytápění
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {cf8e76d8-d69f-440b-bcb5-6279e5700949}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Objekt:
02 - Etapa I - vytápění
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum:
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Chotěboř |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Milan Landsman |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
02 - Etapa I - vytápění
Místo: | [5 empty] | Datum:
Zadavatel: |  |  | Město Chotěboř |  |  | Projektant:
Uchazeč: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ing. Milan Landsman
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
0
Objekt:
02 - Etapa I - vytápění
Místo: | [5 empty] | Datum:
Zadavatel: |  |  | Město Chotěboř |  |  | Projektant: | 0
Uchazeč: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ing. Milan Landsman
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.57294 |  | 0.20175 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.57294 |  | 0.20175 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00962 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 734221554 | Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G1/2x16 bez hlavice pro rozvod z CU nebo UH | kus | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.00312 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1740138460
2 | M | 55128106 | hlavice termostatická vosková 12/180 s připojením M30x1,5 | kus | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.00143 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1435311473
3 | K | 734261734 | Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2x16 bez vypouštění pro adaptér | kus | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00039 | 0.00507 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1723222120
4 | K | 998734102 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m | t | 0.01 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -817890454
5 | K | 998734181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.01 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 152418505
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.55232 |  | 0.20175 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 735000912 | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním | kus | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -640858176
7 | K | 735111810 | Demontáž otopného tělesa litinového článkového | m2 | 8.477 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0238 | 0.20175 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1498940273
| VV |  | typ 22 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*0,554*1,100 |  | 1.828 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*0,554*1,400 |  | 0.776 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | typ 33 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*0,554*1,000 |  | 0.554 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*0,554*1,100 |  | 2.438 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,554*1,200 |  | 1.33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,554*1,400 |  | 1.551 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.477 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 735151358 | Otopné těleso panelové dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1100 mm výkon 922 W | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0252 | 0.0756 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 597593443
| P |  | Poznámka k položce: náklady dle č. výkresu D1.4a-02 | [15 empty] | P | 2
9 | K | 735151360 | Otopné těleso panelové dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1400 mm výkon 1173 W | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0323 | 0.0323 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -299014378
| P |  | Poznámka k položce: náklady dle č. výkresu D1.4a-02 | [15 empty] | P | 2
10 | K | 735151657 | Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1000 mm výkon 2079 W | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0423 | 0.0423 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1726904787
| P |  | Poznámka k položce: náklady dle č. výkresu D1.4a-02 | [15 empty] | P | 2
11 | K | 735151658 | Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1100 mm výkon 2287 W | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0462 | 0.1848 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 896574674
| P |  | Poznámka k položce: náklady dle č. výkresu D1.4a-02 | [15 empty] | P | 2
12 | K | 735151659 | Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1200 mm výkon 2495 W | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.05032 | 0.10064 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1312435884
| P |  | Poznámka k položce: náklady dle č. výkresu D1.4a-02 | [15 empty] | P | 2
13 | K | 735151660 | Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1400 mm výkon 2911 W | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.05834 | 0.11668 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1853324369
| P |  | Poznámka k položce: náklady dle č. výkresu D1.4a-02 | [15 empty] | P | 2
14 | K | 735191905 | Odvzdušnění otopných těles | kus | 46 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2045920769
15 | K | 735191910 | Napuštění vody do otopných těles | m2 | 29.196 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1073174919
| VV |  | typ 22 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0+0+1+0)*0,554*1,000 |  | 0.554 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+0+0+0)*0,554*1,100 |  | 1.828 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0+0+5+0)*0,554*1,200 |  | 3.324 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1+0+0+0)*0,554*1,400 |  | 0.776 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | typ 33 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0+0+1+0)*0,554*0,900 |  | 0.499 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1+0+0+3)*0,554*1,000 |  | 2.216 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4+2+6+11)*0,554*1,100 |  | 14.016 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+0+1+1)*0,554*1,200 |  | 2.659 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+0+0+0)*0,554*1,400 |  | 1.551 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0+0+2+0)*0,554*1,600 |  | 1.773 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29.196 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 735494811 | Vypuštění vody z otopných těles | m2 | 29.196 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1736993719
17 | K | 735890801 | Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.202 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1741578015
18 | K | 998735102 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m | t | 0.552 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 318614038
19 | K | 998735181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.552 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 644799953
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.011 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 783614651 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm | m | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.002 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 378177132
21 | K | 783615551 | Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.006 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1554392540
22 | K | 783617611 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -900718659
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 01 | Dokumentace skutečného provedení stavby a realizační dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -10219538

## 03 - Etapa I - elektroins...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {7fa0eb60-5bd6-4ee2-8b45-628968186332}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Objekt:
03 - Etapa I - elektroinstalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum:
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Chotěboř |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Milan Landsman |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
03 - Etapa I - elektroinstalace
Místo: | [5 empty] | Datum:
Zadavatel: |  |  | Město Chotěboř |  |  | Projektant:
Uchazeč: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ing. Milan Landsman
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| 743 - Elektromontáže - hrubá montáž | [5 empty] | 0
| 744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných | [5 empty] | 0
| 747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů | [5 empty] | 0
| 748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla | [5 empty] | 0
| 749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
0
Objekt:
03 - Etapa I - elektroinstalace
Místo: | [5 empty] | Datum:
Zadavatel: |  |  | Město Chotěboř |  |  | Projektant: | 0
Uchazeč: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ing. Milan Landsman
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 741000001 | Rozvaděč RE+RH | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1017424590
2 | K | 741000002 | Rozvaděč RS1.1 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 430906504
3 | K | 741000003 | Rozvaděč RS1.2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2121737396
4 | K | 741000004 | Hlavní ochranné pořípojnice MET v krabici | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -483268421
| D | 743 | Elektromontáže - hrubá montáž |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 743000001 | Instalační krabice rozbočné, včetně svorek a víček. | kus | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 373254352
6 | K | 743000002 | Instalační PVC trubka ohebná pr. 16mm, vč. uchycení | m | 200 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1598981242
| D | 744 | Elektromontáže - rozvody vodičů měděných |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 744000001 | Kabel s Cu jádrem CYKY-O 3x1,5 | m | 338 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1752473421
8 | K | 744000002 | Kabel s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 | m | 660 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1030927073
9 | K | 744000003 | Kabel s Cu jádrem CYKY-J 3x2,5 | m | 420 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 39876591
10 | K | 744000004 | Kabel s Cu jádrem CYKY-J 5x1,5 | m | 150 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1914148783
11 | K | 744000005 | Kabel s Cu jádrem CYKY-J 5x6 | m | 118 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 419282506
12 | K | 744000006 | Kabel s Cu jádrem CYKY-J 5x10 | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1762510231
13 | K | 744000007 | Kabel s Cu jádrem CYKY-J 5x16 | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -718341689
14 | K | 744000008 | Kabel s Cu jádrem CYKY-J 4x25 | m | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 243845542
15 | K | 744000009 | Kabel s Cu jádrem CY10zž | m | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1112272560
16 | K | 744000010 | Kabel s Cu jádrem CY25zž | m | 75 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1755555204
| D | 747 | Elektromontáže - kompletace rozvodů |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 747000001 | Spínač řaz. 1, zapuštěný, IP20, 250V/10A, vč. Rámečků, instalačních krabic. | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1438573153
18 | K | 747000002 | Spínač řaz. 5, zapuštěný, IP20, 250V/10A, vč. Rámečků, instalačních krabic. | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2027237186
19 | K | 747000003 | Spínač řaz. 6, zapuštěný, IP20, 250V/10A, vč. Rámečků, instalačních krabic. | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -558922963
20 | K | 747000004 | Spínač řaz. 7, zapuštěný, IP20, 250V/10A, vč. Rámečků, instalačních krabic. | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -671268687
21 | K | 747000005 | Tlačítkový spínač, zapuštěný, IP20, 250V/10A, vč. Rámečků, instalačních krabic. | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 578384842
22 | K | 747000006 | Výkonový regulátor pro systém DALI, otočné ovládání a tlačítkové spínání, vč. krytu stmívače s otočným ovladačem, 230V, IP20, vč. Rámečků, instalačních krabic. | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2134643399
23 | K | 747000007 | Snímač pohybu 220°, nástěnný, dosah min. 10m, IP55 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 835857280
24 | K | 747000008 | Snímač pohybu 360°, nástěnný, dosah min. 10m, IP20 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1986729724
25 | K | 747000009 | Zásuvka 2P+PE (jednonásobná) s clonkami, IP20, 250V/16A, vč. Rámečků, instalačních krabic, bezpečnostní zátky. | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1315942118
26 | K | 747000010 | Zásuvka 2P+PE (dvojnásobná) s natočenou vrchní dutinou, IP20, 250V/16A, vč. instalačních krabic. | kus | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1145520447
27 | K | 747000011 | Slaboproudá zásuvka, vč. krytky a rámečku, instalačních krabic. | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 51802445
| D | 748 | Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 748000001 | S3 - vsazené svítidlo, 592x 592 x 60 mm, 32W, 4000K, IP40, 3591lm, ON/OFF | kus | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 835644696
29 | K | 748000002 | S4 - přisazené svítidlo, bílé, 1403 x 57 x 67 mm, 31W, 4000K, IP40, 4090lm, ON/OFF | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1927459782
30 | K | 748000003 | S4 N - přisazené svítidlo, bílé, 1403 x 57 x 67 mm, 31W, 4000K, IP40, 4090lm, el. předradník nestmívatelný s 1h nouzí | kus | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -974540771
31 | K | 748000004 | S5 - přisazené svítidlo, stříbrné, 1150 x 87 mm, 91W, 4000K, IP20, 10340lm, ON/OFF | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1770739058
32 | K | 748000005 | S6 - vsazené svítidlo, 561 x 54 x 95 mm, 11W, 3000K, IP20, 1260lm, DALI dim | kus | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1750418002
33 | K | 748000006 | S7 - přisazené svítidlo, bílé, 3366 x 57 x 67 mm, 75W, 4000K, IP40, 9120lm, ON/OFF | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 335123656
34 | K | 748000007 | S13 - přisazené svítidlo, 400 x 400 x 48 mm, 36W, 3000K, IP54, 3200lm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 44071245
35 | K | 748000008 | S14 - přisazené svítidlo, 280 x 280 x 48 mm, 18W, 3000K, IP54, 1750lm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1649189253
36 | K | 748000009 | N 01 - přisazené nouzové svítidlo, IP65, 6500K, s 1h nouzí | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1363797751
37 | K | 748000010 | N 02 - přisazené nouzové svítidlo, IP20, piktogramy směru úniku, autonomní test s 1h nouzí | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -50468598
38 | K | 748000011 | N 03 - přisazené nouzové svítidlo, čtvercové, bílé, IP20, autonomní test s 1h nouzí | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 494081986
39 | K | 748000012 | N 04 - přisazené nouzové svítidlo, čtvercové, bílé, asymetr. optika, IP20, autonomní test s 1h nouzí | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1700440085
40 | K | 748000013 | Demontáž a následná montáž stávajícího svítidla | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -830898095
| D | 749 | Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 749000001 | Drobný montážní materiál (stahovací pásky, sádra, hmoždinky, šrouby, hřebíky, izolační pásky, kotvící materíál …) | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1482231286
42 | K | 749000002 | Zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1570016976
43 | K | 749000003 | Demontáž stávající elektroinstalace, vč. kabeláže (3x rozvaděč, cca. 30x svítidlo, 20x zásuvky, 15x vypínač) | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -377392063
44 | K | 749000004 | Přepojení nových přívodních vedení do stávajících patrových rozvaděčů - 5ks | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1970034061
45 | K | 749000005 | Uložení stávající kabeláže slaboproudých rozvodů pod omítku | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1489331580
46 | K | 749000006 | Ekologická likvidace odpadů | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1030520190
47 | K | 749000007 | Koordinace mezi profesemi (cca. 6hod.) | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1899438574
48 | K | 749000008 | Výkony spojené s prácemi v budově, stavební přípomoce, drážkování do zdi (cca. 40hod.) | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1771005893
49 | K | 749000009 | Závěrečná měření, kontrola a nastavení prvků. | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1841724793
50 | K | 749000010 | Revize a revizní zprávy. | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -588259844
51 | K | 749000011 | PD skutečného provedení a realizační dokumentace | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 319091522
52 | K | 749000012 | Zaškolení obsluhy. | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1531808764

## Stavební práce slaboproud
Položkový rozpočet
S: |  | Rekonstrukce MŠ Svojsíkova 242 stavební práce slaboproud 1. etapa
O: |  | Chotěboř
R:
C:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0
1 | 612100010RAA | Hrubá výplň rýh ve stěnách, včetně omítky a malby 1.etapa slaboproud | m2 | 44 |  | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0
2 | 974031133R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm slaboproud, I. etapa | m | 440 |  | 0
3 | 979990107R00 | Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva | t | 3.96 |  | 0
4 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 3.96 |  | 0
5 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 15.84 |  | 0
|  | 3,96*4 |  | 15.84
6 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 3.96 |  | 0
7 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 3.96 |  | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0
8 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m, slaboproud | t | 3.96 |  | 0
9 | 999281196R00 | Přesun hmot, opravy a údržba, příplatek do 5 km | t | 15.84 |  | 0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0
10 | 1 | Realizační dokumentace stavby | kompl | 1 |  | 0
| 26 |  |  |  |  | 0

## Slaboproud
Rekonstrukce MŠ, Svojsíkova 242, 583 01 Chotěboř
Poř. | Kód | Popis | MJ | množství | J.c. dodávka | J.c. montáž | Cena
0
| ELE | Elektroinstalace - slaboproud
| 100 | Rozvaděče |  |  |  |  | 0
101 |  | DR - slaboproudý, nástěnný, datový rozvaděč RACK - 18U, 600x450mm, skleněné dveře, šedý vč. 1x police s perforací, 3x vyvazovací panel, 1x napájecí panel 8x230V, propojovací kabely | soubor | 1 |  |  | 0
201 | 200 | Strukturovaná kabeláž, vč. montážního a kotvícího materiálu, příslušenství |  |  |  |  | 0
|  | Kompletní zásuvka 1x RJ45/u, CAT5e, vč. krytky, popisového pole (štítku), rámečku (společné rámečky se silnoproudem), instalační krabice | ks | 7 |  |  | 0
202 |  | Kompletní zásuvka 2x RJ45/u, CAT5e, vč. krytky, popisového pole (štítku), rámečku (společné rámečky se silnoproudem), instalační krabice | ks | 12 |  |  | 0
203 |  | Access point - přístupový bod WIFI, vestavěná anténa, nástěnný, přenosová rychlost až 1317Mbps | ks | 7 |  |  | 0
204 |  | Konektor RJ45 CAT5e | ks | 31 |  |  | 0
205 |  | Patchpanel 24 portů CAT5e (v rozvaděči DR) | ks | 2 |  |  | 0
206 |  | Switch 24 portů CAT5e (v rozvaděči DR) | ks | 2 |  |  | 0
207 |  | Kabel U/UTP 5e | m | 755 |  |  | 0
Ostatní náklady
208 |  | Popis modulu RJ45 | soubor | 1 |  |  | 0
209 |  | Popis segmentu UTP | soubor | 1 |  |  | 0
210 |  | Měření segmentu UTP cat. 5e | soubor | 1 |  |  | 0
211 |  | Ceková kontrola sítě | soubor | 1 |  |  | 0
212 |  | Měřící protokoly - komplet | soubor | 1 |  |  | 0
| 300 | Telefonní rozvody, vč. montážního a kotvícího materiálu, příslušenství |  |  |  |  | 0
301 |  | Kompletní zásuvka 1x RJ45/u, CAT5e, vč. krytky, popisového pole (štítku), rámečku (společné rámečky se silnoproudem), instalační krabice | ks | 10 |  |  | 0
302 |  | Konektor RJ45 CAT5e | ks | 10 |  |  | 0
303 |  | Patchpanel 24 portů CAT5e (v rozvaděči DR) | ks | 1 |  |  | 0
304 |  | Telefonní ústředna, vč. rozšiřující karty a instalačního materiálu, popis viz TZ | soubor | 1 |  |  | 0
305 |  | Kabel U/UTP 5e | m | 300 |  |  | 0
Ostatní náklady
306 |  | Popis modulu RJ45 | soubor | 1 |  |  | 0
307 |  | Popis segmentu UTP | soubor | 1 |  |  | 0
308 |  | Měření segmentu UTP cat. 5e | soubor | 1 |  |  | 0
309 |  | Ceková kontrola sítě | soubor | 1 |  |  | 0
310 |  | Měřící protokoly - komplet | soubor | 1 |  |  | 0
| 400 | Videotelefon - IP Interkom, vč. montážního a kotvícího materiálu, příslušenství |  |  |  |  | 0
401 |  | Venkovní jednotka videotelefonu - audio/video modul s jedním tlačítkem, modul bezkontaktní čtečky, instalační krabice, rámeček 2 moduly, kryt - zadní vstup | ks | 1 |  |  | 0
402 |  | Venkovní jednotka videotelefonu - audio/video modul s jedním tlačítkem, 2x modul se šesti tlačítky, modul bezkontaktní čtečky, instalační krabice, 2x rámeček 2 moduly, kryt - hlavní vstup | ks | 1 |  |  | 0
403 |  | Nástěnný videotelefon/videomonitor, 7"LCD s kapacitní dotykovou plochou, ovládání zámku, vč. instalační krabice | ks | 11 |  |  | 0
404 |  | Patchpanel 24 portů CAT5e (v rozvaděči DR) | ks | 1 |  |  | 0
405 |  | Switch 24x 10/100Mbps (PoE/PoE+), 2x Gigabit, 370W (v rozvaděči DR) | ks | 1 |  |  | 0
406 |  | Bezkontaktní přívěšek s pamětí 1KB | ks | 20 |  |  | 0
407 |  | Napájecí zdroj 12VDC | ks | 2 |  |  | 0
408 |  | Zapuštěný zámek dveří 12V/230mA (elektrický otvírač dveří), stav. Střelka | ks | 2 |  |  | 0
409 |  | Protizákmitová ochrana na zámky | ks | 2 |  |  | 0
410 |  | Odchodové tlačítko, vč. instalační krabice | ks | 1 |  |  | 0
411 |  | Kabel U/UTP 5e | m | 250 |  |  | 0
412 |  | Kabel s Cu jádrem J-Y(ST)Y 2x2x0,8 | m | 15 |  |  | 0
| 500 | Kabelové trasy, montážní materiál |  |  |  |  | 0
501 |  | Kabel s Cu jádrem CYKY-J 3x2,5 | m | 15 |  |  | 0
502 |  | Zásuvka 2P+PE (jednonásobná), zapuštěná, IP20, 250V/16A, vč. rámečků, vícerámečků, instalačních krabic. | ks | 1 |  |  | 0
503 |  | Instalační ohebná trubka, PVC, d=20mm. Střední mechanické namáhání. | m | 440 |  |  | 0
504 |  | Instalační plastová lišta hranatá 20x20, vč. víka, příslušenství, kotvícího materiálu | m | 167 |  |  | 0
505 |  | Instalační plastová lišta hranatá 40x20, vč. víka, příslušenství, kotvícího materiálu | m | 68 |  |  | 0
| 600 | Demontáže, následné montáže |  |  |  |  | 0
601 |  | Demontáž stávající slaboproudé elektroinstalace | soubor | 1 |  |  | 0
| 700 | Ostatní |  |  |  |  | 0
701 |  | Naprogramování a oživení slaboproudých systémů | soubor | 1 |  |  | 0
702 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby | ks | 1 |  |  | 0
703 |  | Vypracování provozních manuálů, manuálů údržby a zaškolení obsluhy. Technologické a komplexní zkoušky všech systémů, závěrečná měření, nastavení a uvedení do provozu. Výchozí revize, protokoly, popisy prvků a tras. Koordinace mezi profesemi. Doprava všech materiálů a vybavení. Drobný montážní materiál (stahovací pásky, příchytky, hmoždinky, šrouby, hřebíky, izolační pásky, …). Zařízení staveniště. | soubor | 1 |  |  | 0
Všechny pohledové a koncové prvky musí být schváleny investorem nebo architektem. Navržené technické řešení odpovídá použití referenčních výrobků, při jejich záměně nutno v technickém řešení zohlednit odlišné parametry (i v návaznosti na ostatní profese)