## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 0002 | LETNÍ STADION CHOTĚBOŘ
| Objekt: |  | 22.024 | SO-02 KIOSEK
0 | Rozpočet: |  | 01 | výkaz výměr
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: |  | Jiří Toman |  |  |  | IČO: | 62774271
|  |  | Stračenská 614 |  |  |  | DIČ: | CZ6504091649
|  | 41108 | Štětí
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny |  |  | Dodávka |  | Montáž |  | Celkem
HSV
PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady
| Celkem |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
#NAME? | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 200606.87 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 200606.87 | 42127.44 | 242734.31 | 100
2 | 17.023 | Doplnění VO v Chcebuzi-směr Brocno |  |  | 0 | 200606.87 | 42127.44 | 242734.31 | 100
3 | 01 | rozpočet projektu |  |  | 0 | 200606.87 | 42127.44 | 242734.31 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 200606.87 | 42127.44 | 242734.31 | 100
Rekapitulace uživatelských dílů
| Číslo |  | Název |  |  | Dodávka | Montáž | Celkem | %
1 | M21 |  | Elektromontáže |  |  | 0 | 0 | 0
1 | ON |  | Ostatní náklady |  |  | 0 | 0 | 0
1 | VN |  | Vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 | 0
| Cena celkem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 22.024_SO-02
Položkový rozpočet
S: | 0002 | LETNÍ STADION CHOTĚBOŘ
O: | 22.024 | SO-02 KIOSEK
R: | 01 | výkaz výměr
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH
Díl: | M21 | ELEKTROMONTÁŽE |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 |  | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 | ks | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
2 |  | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | ks | 140 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
3 |  | Vypínač pro bojler 3 pólový, nástěnný | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
4 |  | Spínač osvětlení, 10A, řazení č.1/0 - pro ovládání VZT | kpl | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
5 |  | Spínač osvětlení, 10A, řazení č.5 | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
6 |  | Jistič jednofázový, B16/1 | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
7 |  | Jistič jednofázový, B10/1 | kpl | 11 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
8 |  | Elektrický bojler 160l, stacionární, 2,2kW, 230V | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
9 |  | Radiální ventilátor Decor, nastavitelný časový doběh, zpětná klapka | kpl | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
10 |  | Protidešťová žaluzie | kpl | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
11 |  | Kruhové potrubí SPIRO včetně tvarovek 150 – 20% tvarovek | m | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
12 |  | Kuchyňská digestoř s odtahem pr.150mm | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
13 |  | Svítidlo stropní přisazené 41W, 5000lm | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
14 |  | Svítidlo stropní přisazené 36W, 3489lm | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
15 |  | Svítidlo stropní přisazené 28W, 2540lm | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
16 |  | Svítidlo stropní LED přisazené, BRSB 375, IP44, 27,7W | ks | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
17 |  | Stropní sálavý panel 330W, 320x1250x30mm | ks | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
18 |  | Stropní sálavý panel 200W, 320x750x30mm | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
19 |  | TFT programovatelný dotykový termostat | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
20 |  | Závěsný montážní rám | ks | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
21 |  | Montážní a připojovací krabice | ks | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
22 |  | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený včetně dodávky kabelu | m | 200 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
23 |  | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený včetně dodávky kabelu | m | 20 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
24 |  | Lišty vkládací, plastová, bílá ( např. LHD 20x20 ) | m | 80 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
25 |  | Trubka pevná, ocelová 8016 pr. 16 | m | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
26 |  | Příchytka chráničky pr.16 | ks | 60 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
27 | 210290891 | Doplnění štítku kovového na kabel | kpl | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
28 |  | Systém přivolání pomoci pro tělesně postižené | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
29 |  | Montážní, spojovací a instalační materiál | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
30 | 00521101 | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
31 | 00523 | Výchozí revize, vystavení revizní zprávy | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
32 | 005241010 | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
33 |  | Pomocný elektromateriál + nespec. náklady 3% | % | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
34 |  | Inflační navýšení (realizace léto 2024) 9% | % | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
35 | 005124010R | Koordinační činnost 3% | % | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
36 | 00524 | Předání a převzetí díla | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
37 | 110 | Mimostaveništní doprava individualní | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0
Celkem | [5 empty] | 0
Poznámky uchazeče k zadání
Položkový rozpočet obsahuje pouze část venkovního osvětlení terasy, ohřevu TV a VZT část. Elektrické zařízení pro osazení v objektu zázemí - vypínače, zásuvky aj. budou obsaženy v dodávce objektu kontejnerů Veškeré kabeláže a ost. budou obsaženy v dodávce objektu kontejnerů. Jedná se o minimální rozpočet. Pokud uchazeč při prohlídce místa plnění zjistí chybějící položku, doplní tuto samostatně pod tuto poznámku se zdůvodněním . Součástí realizace uvedené akce musí být veškeré dodávky, práce a služby, které nejsou výslovně uvedeny v dokumentaci, ale jsou nezbytné pro úplnost a funkčnost zařízení podle uvedených požadavků. Dále je třeba dodržovat platné normy pro souběh a křížení kabelů silových a sdělovacích rozvodů. Realizaci je třeba dodavatelsky koordinovat. Zejména je nutné věnovat zvýšenou pozornost při demontážních pracích a stříhání vodičů a kabelů, postupovat velmi opatrně, aby nedošlo k úrazu nebo škodám. Zhotovitel zahrne do ceny elektro části demontáže a ekologickou likvidaci rušených zařízení. Dodávky, práce a služby pro elektrotechnologické zařízení musí být dodány kompletní, v uvedených hranicích dodávky včetně všech nezbytných přístrojů, pomocných zařízení, příslušenství a spojovacího a upevňovacího materiálu. Dodávka musí být řádně odzkoušena, plně funkční a schopna uvedení do provozu. Veškerá dodávaná zařízení musí být nová, poprvé použitá. Dodávaná zařízení musí být dodána od výrobců, kteří mají v ČR zajištěn servis. Toto prokáže zhotovitel při předání a převzetí, kdy doloží k jednotlivým zařízením příslušné doklady a prohlášení servisní organizace v ČR o zajištění servisu. Veškerá dodávaná zařízení musí odpovídat požadavkům zákona č. 22/1997Sb. v platném znění a souvisejícím nařízením vlády. Zhotovitel doloží ke všem dodávaným výrobkům doklady požadované podle uvedených právních předpisů. Veškeré práce musí být prováděny za dodržování všech norem a předpisů platných v ČR a doloženy předepsanými doklady o provedených zkouškách a revizích.