# Vyjádření správce vodovodů a kanalizací v Chotěboři – VaKHB s.d.o.

------ Přeposlaná zpráva ------

Od: "Klement VAK Havl. Brod" <[klement@vakhb.cz](mailto:klement@vakhb.cz)>

Komu: [frantisek.nerad@tiscali.cz](mailto:frantisek.nerad@tiscali.cz)

Odesláno: 24.01.2018 7:19:05

Předmět: Kašna-náměstí T.G.M. Chotěboř

Dobrý den

Zasílám Vám informace a podklady o kašně na náměstí T.G.M. v Chotěboři.

***Vodovodní přípojka***

Přípojka je, dle vyjádření příslušného pracovníka z PE 5/4“, nicméně Vás upozorňuji na to, že by bylo vhodné jí v rámci stavebních úprav kašny vyměnit z důvodu vyčerpání životnosti potrubí. Stáří přípojky přesahuje 30 let. Přípojka začíná na rohu náměstí u pekárny ve zděné vodoměrné šachtě na vodovodním řadu (viz. přiložené PDF) a její trasa je znázorněna ve druhém přiloženém PDF.

***Kanalizační přípojka***

Dle vyjádření vedoucího provozu kanalizace v Chotěboři vede odpad z kašny nejspíše směrem k hotelu Vysočina, avšak přesná trasa není známa. Přípojky jsou majetkem majitele odvodňované nemovitosti. Pro určení její polohy doporučuji se obrátit na město Chotěboř, případně provést zmapování přípojky.

S pozdravem

Ing. Jan Klement

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

Mobil: +420 734 786 576

E-mail: [klement@vakhb.cz](mailto:klement@vakhb.cz)

[www.vakhb.cz](http://www.vakhb.cz/)